| Прайс-лист на аккумуляторные батареи C&D Technologies |  |
| --- | --- |
|  | ООО "Алель" (095) 912-95-59 (095) 270-66-33 (095) 276-03-95 http://www.alele.ru info@alele.ru Все цены указаны с учетом НДС |

| C&D Technologies |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг | Цена, $ |
| UPS 6-620 | 6 | 200 | 318x173x224 | 33 | 250.00 |
| UPS 12-100 | 12 | 26 | 164x129x162 | 10 | 88.00 |
| UPS 12-140 | 12 | 33 | 191x128x173 | 12 | 108.23 |
| UPS 12-200 | 12 | 54 | 225x135x201 | 18 | 147.78 |
| UPS 12-270 | 12 | 75 | 258x169x200 | 26 | 168.60 |
| UPS 12-310 | 12 | 88 | 303x169x202 | 30 | 197.74 |
| UPS 12-370 | 12 | 100 | 324x166x213 | 34 | 224.79 |
| UPS 12-475 | 12 | 134 | 324x171x275 | 45 | 368.41 |