| Прайс-лист на аккумуляторные батареи CSB (Тайвань) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ООО "Алель" (095) 912-95-59 (095) 270-66-33 (095) 276-03-95 http://www.alele.ru info@alele.ru Все цены указаны с учетом НДС |  |  |  |
|  | CSB (Тайвань) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм |  | Вес, кг | Цена, $ |  |
|  | GP645 | 6 | 4.5 | 70x48x102+6 |  | 0.8 | 7.00 |  |
|  | GP672 | 6 | 7.2 | 151x34x94+6 |  | 1.2 | 10.90 |  |
|  | GP6120 | 6 | 12 | 151x50x94+6 |  | 1.9 | 12.50 |  |
|  | GP1245 | 12 | 4.5 | 93x70x102+6 |  | 1.8 | 11.00 |  |
|  | GP1272 | 12 | 7.2 | 151x65x94+6 |  | 2.6 | 12.10 |  |
|  | GP12120 | 12 | 12 | 151x98x94+6 |  | 4.1 | 24.00 |  |
|  | GP12170 | 12 | 17 | 181xx76x167 |  | 6.1 | 35.50 |  |
|  | GP12260 | 12 | 26 | 166x175x125 |  | 9.0 | 45.50 |  |
|  | GP12400 | 12 | 40 | 197x165x170 |  | 14.0 | 64.00 |  |
|  | GP12650 | 12 | 65 | 350x166x174 |  | 22.0 | 115.00 |  |
|  | GP121000 | 12 | 100 | 530x172x175 |  | 34.0 | 165.00 |  |
|  | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи - Серия GP - срок службы 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GPL672 | 6 | 7.2 | 151x34x94+6 |  | 1.2 | 15.10 |  |
|  | GPL1272 | 12 | 7.2 | 151x65x94+6 |  | 2.6 | 17.20 |  |
|  | GPL12750 | 12 | 75 | 261x168x212 |  | 26 | 146.10 |  |
|  | GPL12880 | 12 | 88 | 306x172x212 |  | 30 | 165.30 |  |