| Прайс-лист на аккумуляторные батареи LEOCH(Китай) |  |
| --- | --- |
|  | ООО "Алель" (095) 912-95-59 (095) 270-66-33 (095) 276-03-95 http://www.alele.ru info@alele.ru Все цены указаны с учетом НДС |

| LEOCH (Китай) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи |  |  |  |  |  |  |
| Модель | U, В | С20, Ач | ДхШхВ, мм | Вес, кг |  | Цена, $ |
| DJW 6-1 | 6 | 1 | 50x42x51+6 | 0.28 |  | 3.10 |
| DJW 6-1.2 | 6 | 1.2 | 97x24x51+6 | 0.3 |  | 3.10 |
| DJW 6-2.8 | 6 | 2.8 | 66x33x97+6 | 0.59 |  | 4.00 |
| DJW 6-3.2 | 6 | 3.2 | 134x34x60+6 | 0.62 |  | 3.90 |
| DJW 6-4.5 | 6 | 4.5 | 70x47x100+6 | 0.81 |  | 4.00 |
| DJW 6-7 | 6 | 7 | 151xx34x94+6 | 1.26 |  | 8.00 |
| DJW 6-12 | 6 | 12 | 151x5194+6 | 2.05 |  | 9.20 |
| DJW 12-0.8 | 12 | 0.8 | 96x25x62 | 0.34 |  | 7.99 |
| DJW 12-1.3 | 12 | 1.3 | 97x43x52+6 | 0.6 |  | 5.20 |
| DJW 12-2.3 | 12 | 2.3 | 178x35x60+6 | 1.0 |  | 6.35 |
| DJW 12-3.2 | 12 | 3.2 | 134x67x60+6 | 1.32 |  | 9.50 |
| DJW 12-4.5 | 12 | 4.5 | 90x70x101+6 | 1.60 |  | 6.70 |
| DJW 12-7 | 12 | 7 | 151x65x94+6 | 2.54 |  | 8.80 |
| DJW 12-12 | 12 | 12 | 151x98x95+6 | 4.05 |  | 17.80 |
| DJW 12-18 | 12 | 18 | 181.5x77x167.5 | 6.0 |  | 24.30 |
| DJW 12-28 | 12 | 28 | 177x166.5x125 | 10 |  | 35.12 |
| DJW 12-33 | 12 | 33 | 195x130x155+25 | 11.2 |  | 45.50 |
| Серия DJM - срок службы 10 лет |  |  |  |  |  |  |
| DJW 6200 | 6 | 200 | 374x170x210+7 |  | 36.0 | 130.00 |
| DJW 1238 | 12 | 38 | 197x165x170 |  | 13.8 | 47.90 |
| DJW 1245 | 12 | 45 | 197x165x170 |  | 14.9 | 55.72 |
| DJW 1250 | 12 | 50 | 257x132x200 |  | 15.1 | 71.00 |
| DJW 1255 | 12 | 55 | 228x137x210+6 |  | 19.0 | 87.50 |
| DJW 1265 | 12 | 65 | 348x167x178 |  | 22.2 | 95.74 |
| DJW 1275 | 12 | 75 | 348x167x178 |  | 25.0 | 115.00 |
| DJW 1275 H | 12 | 75 | 260x168x210+6 |  | 25.0 | 119.00 |
| DJW 1290 | 12 | 90 | 330x173x220 |  | 30.0 | 121.50 |
| DJW 1290 H | 12 | 90 | 306x168x210+6 |  | 30.0 | 125.15 |
| DJW 12100 | 12 | 100 | 330x173x220 |  | 32.0 | 125.91 |
| DJW 12120 | 12 | 120 | 410x177x225 |  | 37.6 | 159.25 |
| DJW 12150 | 12 | 150 | 485x170x242 |  | 48.2 | 202.25 |
| DJW 12200 | 12 | 200 | 522x240x218+6 |  | 64.0 | 251.09 |
| DJW 1275 FT | 12 | 75 | 564x114x187 |  | 25.5 | 131.00 |
| DJW 12100 FT | 12 | 100 | 508x110x225 |  | 35.6 | 147.50 |
| DJW 12125 FT | 12 | 125 | 548x110x286 |  | 39.6 | 201.50 |
| DJW 12150 FT | 12 | 150 | 548x110x286 |  | 50.0 | 225.50 |