| ## Прайс-лист на источники бесперебойного питания (UPS) |  |
| --- | --- |
|  | Гарантия на ИБП - 2 года с момента продажи через дилерскую сеть Все цены указаны с учетом НДС |

| ### (UPS INELT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИБП серии Smart Station - линейно-интерактивный с микропроцессорным управлением, коммуникационным портом RS - 232, типичное время работы от батарей от 5-50 мин в зависимости от модели и нагрузки. ИБП оснащены фильтром телефонной линии с 1 входом и 2 - мя выходами (Серия Smart Station VX - 1 выходом). |  |  |  |  |
| Модель | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин. | Размер, мм | Цена, $ |
| Smart Station VX - компактный универсальный корпус, располагаемый вертикально или горизонтально. Входное напряжение без перехода на батареи от 172-288 В. 2 розетки резервного питания, 2 - с защитой от шумов и импульсов. |  |  |  |  |
| Smart Station VX 325 | 325 | 5-10 | 338x60x128 | 69 |
| Smart Station VX 500 | 500 | 8-18 | 338x60x128 | 76 |
| Серия Smart Station RX - компактный корпус с 3 или 6 розеток и импульсов. Входное напряжение без перехода на батареи от 172-288 В. |  |  |  |  |
| Smart Station RX 325 (3 розетки IEC, 3 - евро) | 325 | 5-10 | 310х174х94 | 84 |
| Smart Station RX 500 (3 розетки IEC, 3 - евро) | 500 | 8-18 | 310х174х94 | 89 |
| Smart Station RX 500s (3 розетки IEC, 6 - евро) | 500 | 8-18 | 310х174х94 | 94 |
| Серия Smart Station DOUBLE - компактный корпус классического дизайна. Униеальный 5-ступенчатый регулятор напряжения, обеспечивающий 140 - 300 В без перехода на батареи для ИБП 325\500 ВА. ПО и коммуникационный кабель в комплекте. |  |  |  |  |
| Smart Station DOUBLE 325 | 325 | 5-12 | 340х86х156 | 84 |
| Smart Station DOUBLE 500 | 500 | 10-25 | 340х86х156 | 89 |
| Smart Station DOUBLE 750 | 750 | 12-30 | 340х86х156 | 109 |
| Smart Station DOUBLE 1000 | 1000 | 12-30 | 340х86х156 | 129 |
| Серия Smart Station STD - тоже, что и DOUBLE , но со стандартным диапазоном входного напряжения без перехода на батареи 172-288 В в комплекте только коммуникационный кабель. |  |  |  |  |
| Smart Station STD 750 | 750 | 12-30 | 340х86х156 | 99 |
| Smart Station STD 1000 | 1000 | 12-30 | 340х86х156 | 116 |
| Опции |  |  |  |  |
| USB adapter |  |  |  | 9 |
| Smart Unit микропроцессорное оборудование. Установка в 19" стойку. |  |  |  |  |
| Smart Unit 600 | 600/360 | 4-30 | 260х483х44 | 187 |
| Smart Unit 1200 | 1200/720 | 4-30 | 390х483х44 | 269 |
| INELT Intelligent. Защита сервера. Защита рабочих групп станций. Защита офисной АТС. |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1100 | 1100 | 6 | 383х150х216 | 299 |
| INELT Intelligent 1400 | 1400 | 6 | 483х150х216 | 365 |
| INELT Intelligent. Защита серверов, установленных в 19" стойке. Защита рабочих групп станций. Защита офисной АТС. |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1100 RM | 1100 | 7 | 455х420х90 | 406 |
| INELT Intelligent 1400 RM | 1400 | 6 | 455х420х90 | 474 |
| Модели INELT Intelligent RT выполнены в универсальном корпусе, ставятся на пол или в 19" стойку |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 2200 RT | 2200 | 7 | 450х430х135 | 624 |
| INELT Intelligent 3000 RT | 3000 | 7 | 450х430х135 | 749 |
| Модели предназначены для подключения внешних батарейных комплектов емкостью до 250 Ач |  |  |  |  |
| INELT Intelligent 1000 LT | 1000 | до 10 ч. | 438х150х216 | 361 |
| INELT Intelligent 2200 RTLT | 2200 | до 10 ч. | 450х430х135 | 724 |
| INELT Intelligent 3000 RTLT | 3000 | до 10 ч. | 450х430х135 | 849 |
| INELT Monolit защита серверов, групп серверов, рабочих станций, офисных АТС, телекоммуникационной аппаратуры. Защита промышленного оборудования и любых нагрузок, требующих высокого качества напряжения. |  |  |  |  |
| INELT Monolit 1000 | 1000 | 10-24 | 467х190х255 | 461 |
| INELT Monolit 2000 | 2000 | 7-18 | 532х190х255 | 749 |
| INELT Monolit 3000 | 3000 | 8-20 | 470х225х480 | 1 086 |
| Monolit LT: Офисные АТС. Серверы подразделений и рабочих групп, рабочие станции с ответственными приложениями. Промышленное и телекоммуникационное оборудование. Сетевое оборудование. Время автономной работы до 14 часов при 100% нагрузке. Время автономной работы ПК, серверы или офисной АТС до нескольких суток. |  |  |  |  |
| INELT Monolit 1000 LT | 1000 | до 14 ч. | 467х190х255 | 461 |
| INELT Monolit 2000 LT | 2000 | до 14 ч. | 532х190х255 | 749 |
| INELT Monolit 3000 LT | 3000 | до 14 ч. | 470х225х480 | 1 086 |
| Monolit RM : Защита серверов, групп серверов, телекоммуникационной аппаратуры. |  |  |  |  |
| INELT Monolit 1000 RM | 1000 | 8-18 | 455х483х90 | 511 |
| INELT Monolit 2000 RM | 2000 | 5-13 | 505х483х135 | 861 |
| INELT Monolit 3000 RM | 3000 | 6-15 | 510х483х135 | 1 160 |
| Monolit RMLT: Уникальное решение для защиты ответственной нагрузки, требующей длительной автономии. Офисные АТС. Серверы подразделений и рабочих групп. Промышленное и телекоммуникационное оборудование. Сетевое оборудование. Время автономии работы до 14 часов при 100 % нагрузке. Время автономной работы РС до нескольких суток. |  |  |  |  |
| INELT Monolit 1000 RMLT | 1000 | до 14 ч. | 455х483х90 | 511 |
| INELT Monolit 2000 RMLT | 2000 | до 14 ч. | 505х483х135 | 861 |
| INELT Monolit 3000 RMLT | 3000 | до 14 ч. | 260х483х90 | 1 160 |
| Monolit T : Защита небольшого офиса. Защита серверной комнаты. Защита Атс, системы безопасности. Защита телекоммуникационного и промышленного оборудования. |  |  |  |  |
| INELT Monolit T6000 | 6 кВА | 6 | 605х230х685 | 2 499 |
| INELT Monolit T6000LT | 6 кВА | до 7 ч. | 605х230х685 | 2 499 |
| INELT Monolit T10000 | 10 кВА | 11 | 365х480х845 | 5 833 |
| INELT Monolit T10000LT | 10кВА | до 4 ч. | 365х480х845 | 4 874 |
| ### (UPS) CHLORIDE |  |  |  |  |
| ACTIVE МОЩНОСТЬЮ 700 - 3000 ВА. Крупные файловые серверы баз данных, компьютерные комнаты, медицинское оборудование, компьютерное и периферийное оборудование. Офисные АТС (более 500 абонентов). |  |  |  |  |
| Модель | Мощность, ВА | Время автономной работы, мин. | Цена, euro |  |
| ACTIVE |  |  |  |  |
| Active 700 | 700 | 6 | 650 |  |
| Active 1000 | 1000 | 7 | 720 |  |
| Active 1000 | 1000 | 36 | 1 235 |  |
| Active 1000 | 1000 | 60 | 1 650 |  |
| Active 2000 | 2000 | 10 | 1 365 |  |
| Active 2000 | 2000 | 49 | 2 290 |  |
| Active 2000 | 2000 | 92 | 3 215 |  |
| Active 3000 | 3000 | 6 | 1 780 |  |
| Active 3000 | 3000 | 30 | 2 705 |  |
| Active 3000 | 3000 | 57 | 3 630 |  |
| БАТАРЕЙНЫЕ КАБИНЕТЫ |  |  |  |  |
| BP Active 1000 |  |  | 515 |  |
| BP Active 2000&3000 |  |  | 926 |  |
| ACTIVE RACK (устанавливаемые в 19" стойки) |  |  |  |  |
| Active Rack 700 | 700 | 6 | 800 |  |
| Active Rack 1000 | 1000 | 6 | 930 |  |
| Active Rack 1000 | 1000 | 27 | 1 390 |  |
| Active Rack 1000 | 1000 | 51 | 1 850 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | - | 1 050 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | 11 | 1 500 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | 24 | 1 955 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | 40 | 2 405 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | 57 | 2 860 |  |
| Active Rack 2000 | 2000 | 75 | 3 310 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | - | 1 490 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | 5 | 1 940 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | 16 | 2 400 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | 23 | 2 850 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | 34 | 3 300 |  |
| Active Rack 3000 | 3000 | 45 | 3 750 |  |
| БАТАРЕЙНЫЕ КАБИНЕТЫ |  |  |  |  |
| BP Active Rack 1000 |  |  | 455 |  |
| BP Active Rack 2000&3000 |  |  | 500 |  |
| LINEAR MKII МОЩНОСТЬЮ 6 - 30 кВА. Надежный ИБП, простой в установке, управлении и использовании. Он предназначен для защиты систем обработки данных и промышленных систем автоматизации. |  |  |  |  |
| Linear MKII 6/11 | 6 | 8 | 4 020 |  |
| Linear MKII 10/11 | 10 | 5 | 6 320 |  |
| Linear MKII 10/31 | 10 | 5 | 6 620 |  |
| Linear MKII 10/33 | 10 | 4 | 9 725 |  |
| Linear MKII 15/33 | 15 | 9 | 11 380 |  |
| Linear MKII 20/31 | 20 | 6 | 10 110 |  |
| Linear MKII 20/33 | 20 | 5 | 12 250 |  |
| Linear MKII 30/33 | 30 | 10 | 14 770 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 |  | 14 176 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 20 | 21 005 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 52 | 27 834 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 20 | 22 711 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 36 | 26 650 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 8 | 16 501 |  |
| Linear MKII 40/33 | 40 | 30 | 22 766 |  |